## MIB一覧
1.3.6.1.
┣ | mgmt(2) | [13 empty] | ※ |  | 部は0固定応答のMIB
┃ | ┗ | mib-2(1)
┃ |  | ┣ | system(1) | [12 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┣ | sysDescr(1) | [11 empty] | RO | DISPLAY STRING | DN9840E | 装置名称
┃ |  | ┃ | ┣ | sysObjectID(2) | [11 empty] | RO | OBJECT ID | 1.3.6.1.4.1.7082.4.2 | オブジェクト識別子
┃ |  | ┃ | ┣ | sysUpTime(3) | [11 empty] | RO | TimeTicks | システム起動時間 | 起動後の経過時間
┃ |  | ┃ | ┣ | sysContact(4) | [11 empty] | RW | DISPLAY STRING | ""[Default] | 連絡先（最大255文字）
┃ |  | ┃ | ┣ | sysName(5) | [11 empty] | RW | DISPLAY STRING | ""[Default] | 管理名（最大255文字）
┃ |  | ┃ | ┣ | sysLocation(6) | [11 empty] | RW | DISPLAY STRING | ""[Default] | 設置場所（最大255文字）
┃ |  | ┃ | ┗ | sysService(7) | [11 empty] | RO | INT | 2 | サポートレイヤ
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | Interface(2) | [12 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┣ | ifNumber(1) | [11 empty] | RO | INT | 2 | インターフェイス数
┃ |  | ┃ | ┗ | ifTable(2)
┃ |  | ┃ |  | ┗ | ifEntry(1) |  |  |  |  | ※[INDEX]はifIndex
┃ |  | ┃ |  |  | ┃ | [10 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifIndex(1) | [9 empty] | RO | INT | 1～2 | インターフェイス識別子
┃ ┃ ┃ |  | ┃ ┃ ┃ |  |  | ┃ ┣ ┃ | ifDescr(2) | [9 empty] | RO | OCTET STRING | tp,opt | インターフェイス名
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifType(3) | [9 empty] | RO | INT | 6 (ethernetCsmacd) | インターフェイスタイプ
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifMtu(4) | [9 empty] | RO | INT | 1500 | 送受信可能な最大データ長
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifSpeed(5) | [9 empty] | RO | INT | 100000000(100Mbps) | 送受信速度（単位：bits/sec）
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifPhysAddress(6) | [9 empty] | RO | OCTET STRING | MACアドレス | 物理アドレス
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifAdminStatus(7) | [9 empty] | RW | INT | up(1),down(2) | インターフェース操作状態
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifOperStatus(8) | [9 empty] | RO | INT | up(1),down(2) | 現在のインターフェース運用状態
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifLastChange(9) | [9 empty] | RO | TimeTicks | システム起動時間 | 現在の運用状態になった経過時間
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifInOctets(10) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信オクテット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifInUcastPkts(11) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信ユニキャストパケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifInNUcastPkts(12) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ユニキャスト以外の受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifInDiscards(13) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 廃棄した受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifInErrors(14) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信エラーとなったパケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifInUnknownProtos(15) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 宛先不明により廃棄されたパケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifOutOctets(16) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 全送信オクテット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifOutUcastPkts(17) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信ユニキャストパケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifOutNUcastPkts(18) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ユニキャスト以外の送信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ifOutDiscards(19) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | エラー以外の理由で送信できなかったパケット数
┃ |  | ┃ |  |  | ┗ | ifOutErrors(20) | [9 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | エラーにより送信できなかったパケット数
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | ip(4) | [12 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┣ | ipForwarding(1) | [11 empty] | RO | INT | notForwarding(2) | IP中継機能の可否
┃ |  | ┃ | ┣ | ipDefaultTTL(2) | [11 empty] | RW | INT | 1～255 | IPヘッダのTime-to-Live
┃ |  | ┃ | ┣ | ipInReceives(3) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信データ数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipInHdrErrors(4) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | IPヘッダエラーによる受信廃棄数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipInAddrErrors(5) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | アドレス不正による受信廃棄数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipForwDatagrams(6) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 自分以外の宛先だったことによるフォワーディング数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipInUnknownProtos(7) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 未実装プロトコルによる受信廃棄数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipInDiscards(8) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | エラー以外の原因による受信廃棄数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipInDelivers(9) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 上位層(TCP等)に通知したデータ数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipOutRequests(10) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 上位層からの送信要求数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipOutDiscards(11) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | エラー以外の原因で廃棄した送信要求数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipOutNoRoutes(12) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 中継先不明により廃棄した送信要求数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipReasmTimeout(13) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | リアセンブルタイムアウト値
┃ |  | ┃ | ┣ | ipReasmReqds(14) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | リアセンブルが必要だったIPフラグメント数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipReasmOKs(15) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | リアセンブル成功のIPフラグメント数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipReasmFails(16) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | リアセンブル失敗のIPフラグメント数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipFragOKs(17) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | フラグメント成功数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipFragFails(18) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | フラグメント不可による廃棄数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipFragCreates(19) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | フラグメントされたデータ数
┃ |  | ┃ | ┣ | ipAddrTable(20) | [11 empty] | NA
┃ |  | ┃ | ┃ | ┗ | ipAddrEntry(1) | [5 empty] | ※[INDEX]はipAdEntAddr |  |  |  |  | NA
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┃ | [10 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | ipAdEntAddr(1) | [9 empty] | RO | IP ADDRESS | 装置IPアドレス | IPアドレス
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | ipAdEntIfIndex(2) | [9 empty] | RO | INT | 2 | 本アドレスに対応するifIndex
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | ipAdEntNetMask(3) | [9 empty] | RO | IP ADDRESS | サブネットアドレス | サブネットマスク
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | ipAdEntBcastAddr(4) | [9 empty] | RO | INT | 1 | ブロードキャストアドレスの最下位ビット値
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┗ | ipAdEntReasmMaxSize(5) | [9 empty] | RO | INT | 65535 | リアセンブル可能な最大データサイズ
┃ |  | ┃ | ┃
┃ |  | ┃ | ┗ | ipNetToMediaTable(22)
┃ |  | ┃ |  | ┗ | ipNetToMediaEntry(1) | [10 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipNetToMediaIfindex(1) | [9 empty] | RO | INT | 1～100 | ARP エントリのインターフェイス番号
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipNetToMediaPhysAddress(2) | [9 empty] | RO | OCTET STRING | MACアドレス | ARP エントリの MAC アドレス
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipNetToMediaNetAddress(3) | [9 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | ARP エントリの IP アドレス
┃ |  | ┃ |  |  | ┗ | ipNetToMediaType(4) | [9 empty] | RO | INT | other(1),invalid(2),dynamic(3),static(4) | ARP エントリの マッピングタイプ
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | icmp(5) | [12 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInMsgs(1) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信したICMPメッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInErrors(2) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMPメッセージエラー数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInDestUnreachs(3) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Dedtination Unreachableメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInTimeExcds(4) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Time Exceededメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInParmProbs(5) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Parameter Problemメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInSrcQuenchs(6) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Source Quenchメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInRedirects(7) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Redirectメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInEchos(8) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Echo要求メッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInEchoReps(9) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Echo Replyメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInTimestamps(10) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Timestamp要求メッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInTimestampReps(11) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Timestamp Replyメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInAddrMasks(12) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Address Mask Requestメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpInAddrMaskReps(13) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Address Mask Replyメッセージ受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutMsgs(14) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信しようとしたICMPメッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutErrors(15) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信失敗したICMPメッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutDestUnreachs(16) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Destination Unreachableメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutTimeExcds(17) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Time Exceededメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutParmProbs(18) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Parameter Problemメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutSrcQuenchs(19) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Source Quenchメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutRedirects(20) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Redirectメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutEchos(21) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Echoメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutEchoReps(22) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Echo Replyメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutTimestamps(23) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Timestamp要求メッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutTimestampReps(24) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Timestamp Replyメッセージ送受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | icmpOutAddrMasks(25) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Address Mask Requestメッセージ送信数
┃ |  | ┃ | ┗ | icmpOutAddrMaskReps(26) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP Address Mask Replyメッセージ送信数
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | tcp(6) | [12 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpRtoAlgorithm(1) | [11 empty] | RO | INT | vanj(4) | 再送時間設定アルゴリズム
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpRtoMin(2) | [11 empty] | RO | INT | 250 | 再送タイマの最小値
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpRtoMax(3) | [11 empty] | RO | INT | 25000 | 再送タイマの最大値
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpMaxConn(4) | [11 empty] | RO | INT | 64 | TCP最大コネクション数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpActiveOpens(5) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 発呼オープン数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpPassiveOpens(6) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 着呼オープン数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpAttemptFails(7) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 失敗したコネクション数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpEstabResets(8) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | リセット数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpCurrEstab(9) | [11 empty] | RO | GAUGE | カウンタ値 | 現在、ESTABLISHED状態またはCLOSE-WAIT状態の数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpInSegs(10) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信セグメント数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpOutSegs(11) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信セグメント数(再送は除く)
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpRetransSegs(12) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 再送セグメント数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpInErrs(14) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信エラー数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpOutRsts(15) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | RST送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | tcpConnTable(13) | [11 empty] | NA
┃ |  | ┃ | ┃ | ┗ | tcpConnEntry(1) | [10 empty] | NA
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┃ |  | ※[INDEX]はTcpConnLocalAddress ＋ tcpConnLocalPort ＋ tcpConnRemAddress ＋ tcpConnRemPort
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┃ | [10 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ ┃ ┃ ┃ |  | ┃ ┃ ┃ ┃ | ┃┃ ┃ ┃ |  | ┃┃┃ ┣ | tcpConnState(1) | [9 empty] | RO | INT | closed(1),listen(2),synSent(3), Received(4),established(5),finWait1(6), finWait2(7),closeWait(8),lastAck(9), closing(10),timeWait(11),deleteTCB(12) | コネクション状態
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | TcpConnLocalAddress(2) | [9 empty] | RO | IP ADDRESS |  | ローカルIPアドレス
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | tcpConnLocalPort(3) | [9 empty] | RO | INT |  | ローカルポート番号
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | tcpConnRemAddress(4) | [9 empty] | RO | IP ADDRESS |  | リモートIPアドレス
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┗ | tcpConnRemPort(5) | [9 empty] | RO | INT |  | リモートポート番号
┃ |  | ┃ | ┃
┃ |  | ┃ | ┗ | ipv6TcpConnTable(16)
┃ |  | ┃ |  | ┗ | ipv6TcpConnEntry(1) | [10 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipv6TcpConnLocalAddress(1) | [9 empty] | RO | IPV6ADDRESS |  | ローカルIPv6アドレス
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipv6TcpConnLocalPort(2) | [9 empty] | RO | INT |  | ローカルポート番号
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipv6TcpConnRemAddress(3) | [9 empty] | RO | IPV6ADDRESS |  | リモートIPv6アドレス
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipv6TcpConnRemPort(4) | [9 empty] | RO | INT |  | リモートポート番号
┃ ┃ ┃ ┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipv6TcpConnIfIndex(5) | [9 empty] | RO | INT |  | TCPのローカルインターフェース番号
┃ ┃ ┃ ┃ |  | ┃ ┃ ┃ ┃ |  |  | ┃ ┃ ┃ ┗ | ipv6TcpConnState(6) | [9 empty] | RO | INT | closed(1),listen(2),synSent(3), Received(4),established(5),finWait1(6), finWait2(7),closeWait(8),lastAck(9), closing(10),timeWait(11),deleteTCB(12) | コネクション状態
┃ |  | ┃
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | udp(7) | [12 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┣ | udpInDatagrams(1) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 上位層に通知した受信データグラム数
┃ |  | ┃ | ┣ | udpNoPorts(2) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 宛先ポート未知の受信データグラム数
┃ |  | ┃ | ┣ | udpInErrors(3) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | エラーだった受信データグラム数
┃ |  | ┃ | ┣ | udpOutDatagrams(4) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信データグラム数
┃ |  | ┃ | ┣ | udpTable(5)
┃ |  | ┃ | ┃ | ┗ | udpEntry(1) |  |  |  |  | ※[INDEX]はudpLocalAddress ＋ udpLocalPort
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┃ | [10 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┣ | udpLocalAddress(1) | [9 empty] | RO | IPADDRESS |  | ローカルIPアドレス
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┗ | udpLocalPort(2) | [9 empty] | RO | INT |  | ローカルポート番号
┃ |  | ┃ | ┃
┃ |  | ┃ | ┗ | ipv6UdpTable(6)
┃ |  | ┃ |  | ┗ | ipv6UdpEntry(1) | [10 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipv6UdpLocalAddress(1) | [9 empty] | RO | IPV6ADDRESS |  | ローカルIPv6アドレス
┃ |  | ┃ |  |  | ┣ | ipv6UdpLocalPort(2) | [9 empty] | RO | INT |  | ローカルポート番号
┃ |  | ┃ |  |  | ┗ | ipv6UdpIfIndex | [9 empty] | RO | INT |  | UDPのローカルインターフェース番号
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | snmp(11) | [12 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInPkts(1) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信SNMPメッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutPkts(2) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信SNMPメッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInBadVersions(3) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 不正バージョンの受信メッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInBadCommunityNames(4) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 未知コミュニティ名の受信メッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInBadCommunityUses(5) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 該当コミュニティ名に許されない操作の受信メッセージ数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInASNParseErrs(6) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ASN1復号化エラー数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInTooBigs(8) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | TooBigエラー受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInNoSuchNames(9) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | noSuchNameエラー受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInBadValues(10) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | badValueエラー受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInReadOnlys(11) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | readOnlyエラー受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInGenErrs(12) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | genErrorエラー受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInTotalReqVars(13) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 正常に処理されたGet/GetNext-RequestのMIB数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInTotalSetVars(14) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 正常に処理されたSet-RequestのMIB数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInGetRequests(15) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Get-Request受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInGetNexts(16) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GetNext-Request受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInSetRequests(17) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Set-Request受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInGetResponses(18) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Get-Response受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpInTraps(19) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | TRAP受信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutTooBigs(20) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | tooBigエラー送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutNoSuchNames(21) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | noSuchNameエラー送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutBadValues(22) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | badValueエラー送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutGetErrs(24) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | genErrorエラー送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutGetRequests(25) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Get-Request送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutGetNexts(26) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GetNext-Request送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutSetRequests(27) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Set-Request送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutGetResponses(28) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Get-Response送信数
┃ |  | ┃ | ┣ | snmpOutTraps(29) | [11 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | TRAP送信数
┃ |  | ┃ | ┗ | snmpEnableAuthenTraps(30) | [11 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | authentication-TRAPの使用可否
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | transmission(10)
┃ |  | ┃ | ┣ | dot3(7)
┃ |  | ┃ | ┃ | ┗ | dot3StatsTable(2)
┃ |  | ┃ | ┃ |  | ┗ | dot3StatsEntry(1) | [6 empty] | ※[INDEX]はdot3StatsIndex
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsIndex(1) | [8 empty] | RO | INT | 1～2 | インターフェイス識別子
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsAlignmentErrors(2) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | アライメントエラーの発生回数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsFCSError(3) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | FCSエラーの発生回数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsSingleCollisonFrames(4) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 1回のコリジョンだけで、送信が成功したフレーム数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsMultipleCollisions(5) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 2回以上のコリジョンで、送信が成功したフレーム数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsSQETestErrors(6) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | SQE試験エラー発生回数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsDeferredTransmissions(7) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信路ビジーによって最初の送信が遅れたフレーム数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsLateCollisions(8) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 遅延コリジョンの発生回数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsExcessiveCollisions(9) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 過度のコリジョン（16回）による転送失敗の発生回数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsInternalMacTransmitErrors(10) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 内部の送信エラー発生回数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┣ | dot3StatsCarrierSenseErrors(11) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | キャリア検出エラー発生回数
┃ |  | ┃ | ┃ |  |  | ┗ | dot3StatsFrameTooLongs(13) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 超過フレーム発生回数
┃ |  | ┃ | ┃
┃ |  | ┃ | ┗ | rs232(33) | [11 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232Number(1) | [10 empty] | RO | INT | 2 | シリアルインターフェイス識別子
┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232PortTable(2)
┃ |  | ┃ |  | ┃ | ┗ | rs232PortEntry(1) | [6 empty] | ※[INDEX]はrs232PortIndex
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232PortIndex(1) | [8 empty] | RO | INT | 1～2 | シリアルインターフェイス識別子
┃ ┃ |  | ┃ ┃ |  | ┃ ┃ |  | ┃ ┣ | rs232PortType(2) | [8 empty] | RO | INT | other(1),rs232(2),rs422(3), rs423(4),v35(5),x21(6) | シリアルインターフェイスのハードウェア・タイプ
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232PortInSigNumber(3) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | シリアルインターフェイスへの入力信号数
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232PortOutSigNumber(4) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | シリアルインターフェイスへの出力信号数
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232PortInSpeed(5) | [8 empty] | RO | INT | 設定による | シリアルインターフェイスの入力ボーレート（単位：bits/sec）
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232PortOutSpeed(6) | [8 empty] | RO | INT | 設定による | シリアルインターフェイスの出力ボーレート（単位：bits/sec）
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┣ | rs232PortInFlowType(7) | [8 empty] | RO | INT | none(1),ctsRts(2),dsrDtr(3) | シリアルインターフェイスの入力フロー制御
┃ |  | ┃ |  | ┃ |  | ┗ | rs232PortOutFlowType(8) | [8 empty] | RO | INT | none(1),ctsRts(2),dsrDtr(3) | シリアルインターフェイスの出力フロー制御
┃ |  | ┃ |  | ┃
┃ |  | ┃ |  | ┗ | rs232AsyncPortTable(3)
┃ |  | ┃ |  |  | ┗ | rs232AsyncPortEntry(1) | [7 empty] | ※[INDEX]はrs232AsyncPortIndex
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | rs232AsyncPortIndex(1) | [8 empty] | RO | INT | 1～2 | シリアルインターフェイス識別子
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | rs232AsyncPortBits(2) | [8 empty] | RO | INT | 設定による | シリアルインターフェイスのデータビット設定
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | rs232AsyncPortStopBits(3) | [8 empty] | RO | INT | カウンタ値 | シリアルインターフェイスのストップビット設定
┃ ┃ |  | ┃ ┃ |  |  |  | ┃ ┣ | rs232AsyncPortParity(4) | [8 empty] | RO | INT | none(1),odd(2),even(3), mark(4),space(5) | シリアルインターフェイスのパリティ設定
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | rs232AsyncPortAutobaud(5) | [8 empty] | RO | INT | disabled(2)固定 | シリアルインターフェイスの自動ボーレート感知機能
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | rs232AsyncPortParityErrs(6) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | パリティエラー発生回数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | rs232AsyncPortFramingErrs(7) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | フレーミングエラー発生回数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┗ | rs232AsyncPortOverrunErrs(8) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | オーバランエラー発生回数
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | rmon(16)
┃ |  | ┃ | ┗ | statistics(1)
┃ |  | ┃ |  | ┗ | etherStatsTable(1)
┃ |  | ┃ |  |  | ┗ | etherStatsEntry(1) | [6 empty] | ※[INDEX]はdot3StatsIndex
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsIndex(1) | [8 empty] | RO | INT | 1～2 | インターフェイス識別子
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsDataSource(2) | [8 empty] | RO | OBJECT ID | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | データソースの識別子
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsDropEvents(3) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | リソース不足のための廃棄パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsOctets(4) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信オクテット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsPkts(5) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsBroadcastPkts(6) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ブロードキャスト受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsMulticastPkts(7) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | マルチキャスト受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsCRCAlignErrors(8) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | CRC、アライメントエラー数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsUndersizePkts(9) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 64バイト未満の受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsOversizePkts(10) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 1518バイトを超えた受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsFragments(11) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 64バイト未満のCRC、アライメントエラー受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsJabbers(12) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 1518バイトを超えたCRC、アライメントエラー受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsCollisions(13) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | コリジョン発生回数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsPkts64Octets(14) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 64バイトパケット送受信数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsPkts65to127Octets(15) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 65～127バイトパケット送受信数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsPkts128to255Octets(16) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 128～255バイトパケット送受信数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsPkts256to511Octets(17) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 256～511バイトパケット送受信数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsPkts512to1023Octets(18) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 512～1023バイトパケット送受信数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsPkts1024to1518Octets(19) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 1024～1518バイトパケット送受信数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | etherStatsOwner(20) | [8 empty] | RO | DISPLAY STRING | “monitorEtherStats” | この項目を構成するエンティティ
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┗ | etherStatsStatus(21) | [8 empty] | RO | INT | valid(1) | この項目状態
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | ifMIB(31)
┃ |  | ┃ | ┗ | ifMIBObjects(1)
┃ |  | ┃ |  | ┗ | ifXTable(1)
┃ |  | ┃ |  |  | ┗ | ifXEntry(1) | [5 empty] | ※[INDEX]はifEntryと同一
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifName(1) | [8 empty] | RO | OCTET STRING | tp,opt | インタフェースの名称
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifInMulticastPkts(2) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | マルチキャスト受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifInBroadcastPkts(3) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ブロードキャスト受信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifOutMulticastPkts(4) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | マルチキャスト送信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifOutBroadcastPkts(5) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ブロードキャスト送信パケット数
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCInOctets(6) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信オクテット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCInUcastPkts(7) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ユニキャスト受信パケット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCInMulticastPkts(8) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | マルチキャスト受信パケット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCInBroadcastPkts(9) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ブロードキャスト受信パケット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCOutOctets(10) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信オクテット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCOutUcastPkts(11) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ユニキャスト送信パケット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCOutMulticastPkts(12) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | マルチキャスト送信パケット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHCOutBroadcastPkts(13) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ブロードキャスト送信パケット数 (64bit)
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifLinkUpDownTrapEnable(14) | [8 empty] | RO | INT | enable(1),disable(2) | LinkUp/LinkDown-TRAPの使用可否
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifHighSpeed(15) | [8 empty] | RO | INT | 100(100Mbps) | 送受信速度（単位：Mbits/sec）
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifPromiscuousMode(16) | [8 empty] | RO | INT | true(1)固定 | インタフェースの受信モード
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifConnectorPresent(17) | [8 empty] | RO | INT | true(1)固定 | インタフェースとの接続状態
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ifAlias(18) | [8 empty] | RO | OCTET STRING | tp,opt | インタフェースの名称
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┗ | ifCounterDiscontinuityTime(19) | [8 empty] | RO | TimeTicks | システム起動時間 | カウンタ情報が非連続の状態になった時のsysUpTime
┃ |  | ┃
┃ |  | ┣ | ipv6MIB(55)
┃ |  | ┃ | ┗ | ipv6MIBObjects(1) | [11 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  | ┣ | ipv6Fowarding(1) | [10 empty] | RO | INT | notFowarding(2)固定 | IPv6中継機能の可否
┃ |  | ┃ |  | ┣ | ipv6DefaultHopLimit(2) | [10 empty] | RO | INT | 1～255 | IPv6パケットのHopLimit
┃ |  | ┃ |  | ┣ | ipv6Interfaces(3) | [10 empty] | RO | INT | 1 | IPv6インターフェース数
┃ |  | ┃ |  | ┣ | ipv6IfTableLastChange(4) | [10 empty] | RO | TimeTicks | システム時間 | テーブルが最後に変化した時のsysUPTime
┃ |  | ┃ |  | ┗ | ipv6IfTable(5)
┃ |  | ┃ |  |  | ┗ | ipv6IfEntry(1) | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfIndex(1) | [8 empty] | RO | INT | 1 | インターフェースのインデックス番号
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfDeccr(2) | [8 empty] | RO | DISPLAY STRING | DN9840E | 装置名称
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfLowerLayer(3) | [8 empty] | RO | POINTER | zerodotzero | 直下レイヤ
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfEffectiveMTU(4) | [8 empty] | RO | INT | 1500 | MTU長
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfReasmMaxSize(5) | [8 empty] | RO | INT | 65535 | 最大IPv6データグラム長
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IFIdentifier(6) | [8 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | アドレストークン | IPv6のアドレストークン
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfIdentifierLength(7) | [8 empty] | RO | INT | アドレストークンのビット長 | IPv6のアドレストークンのビット長
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfPhysicalAddress(8) | [8 empty] | RO | OCTET STRINGS | MACアドレス | 装置のMACアドレス
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfAdminStatus(9) | [8 empty] | RO | INT | up(1),down(2) | IPv6インターフェースの運用状態
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┣ | ipv6IfOperStatus(10) | [8 empty] | RO | INT | up(1),down(2) | IPv6インターフェースの動作状態
┃ |  | ┃ |  |  |  | ┗ | ipv6IfLastChange(11) | [8 empty] | RO | TimeTicks | システム時間 | IPv6インターフェースの動作状態が変化した時のsysUPTime
┃ |  | ┃
┃ |  | ┗ | ipv6IcmpMIB(56)
┃ |  |  | ┗ | ipv6IcmpMIBObject(1)
┃ |  |  |  | ┗ | ipv6IcmpTable(1)
┃ |  |  |  |  | ┗ | ipv6IcmpEntry(1) | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IcmpInMsgs(1) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP受信数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IcmpInErrors(2) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 受信ICMPエラーメッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IcmpInDestUnreachs(3) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | DestUnreachメッセージ受信数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IcmpInAdminProhibs(4) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | AdminProhibitメッセージ受信数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IcmpInTimeExcds(5) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | TimeExceedメッセージ受信数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IcmpInParmProblems(6) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ParmProblem受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IcmpInPktTooBigs(7) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | PktTooBig受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInEchos(8) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Echo受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInEchoReplies(9) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | EchoReply受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInRouterSolicits(10) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | RouterSolicit受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInRouterAdvertisements(11) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | RouterAdvertisement受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInNeighborSolicits(12) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | NeighborSolicit受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInNeighborAdvertisements(13) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | NeighborAdvertisement受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInRedirects(14) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Redirect受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInGroupMembQueries(15) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GroupMemberQuery受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInGroupMembResponses(16) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GroupMemberResponse受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpInGroupMembReductions(17) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GroupMemberReduction受信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutMsgs(18) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ICMP送信数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutErrors(19) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | 送信ICMPエラーメッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutDestUnreachs(20) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | DestUnreachs送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutAdminProhibs(21) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | AdminProhibit送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutTimeExcds(22) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | TimeExceed送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutParmProblems(23) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | ParmProblem送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutPktTooBigs(24) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | PktTooBig送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutEchos(25) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Echo送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutEchoReplies(26) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | EchoReply送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutRouterSolicits(27) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | RouterSolicit送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutRouterAdvertisements(28) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | RouterAdvertisement送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutNeighborSolicits(29) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | NeighborSolicit送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutNeighborAdvertisements(30) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Neighbor Advertisement送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutRedirects(31) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | Redirect送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutGroupMembQueries(32) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GroupMemberQuery送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┣ | ipv6IfIcmpOutGroupMembResponses(33) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GroupMemberResponse送信メッセージ数
┃ | [5 empty] | ┗ | ipv6IfIcmpOutGroupMembReductions(34) | [8 empty] | RO | COUNTER | カウンタ値 | GroupMemberReduction送信メッセージ数
┃
┗ | private(4)
| ┗ | enteprises(1)
|  | ┗ | daiden(7082)
|  |  | ┗ | daiden-Equipment(4)
|  |  |  | ┗ | DN9840(2)
[5 empty] | ┣ | mainStatus(1)
[5 empty] | ┃ | ┗ | settingSts(1) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | mngNumber(1) | [7 empty] | RO | INT | SNMPマネージャ登録数 | 登録されているSNMPマネージャの数（最大4登録）
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | passChgSts(2) | [7 empty] | RW | INT | noChange(0),change(1) | パスワードの変更有無(0でクリア)
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | ipChgSts(3) | [7 empty] | RW | INT | noChange(0),change(1) | ＩＰアドレスの変更有無(0でクリア)
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | subMskChgSts(4) | [7 empty] | RW | INT | noChange(0),change(1) | サブネットマスクの変更有無(0でクリア)
[5 empty] | ┃ |  | ┗ | gwayChgSts(5) | [7 empty] | RW | INT | noChange(0),change(1) | デフォルトゲートウェイの変更有無(0でクリア)
┃
[5 empty] | ┣ | mainTrap(2)
[5 empty] | ┃ | ┗ | settingTrap(1) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | coldStartTrp(1) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | コールドトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | warmStartTrp(2) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | SNMPエージェント再起動時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | loginFailTrp(3) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | ログイン認証失敗（３回失敗）時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | passChgTrp(4) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | パスワード変更時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | ipChgTrp(5) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | IPアドレス変更時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | subMskChgTrp(6) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | サブネットマスク変更時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | gwayChgTrp(7) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | デフォルトゲートウェイ変更時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | mngChgTrp(8) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | SNMPマネージャ登録変更時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | linkTrp(9) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | リンク回復(up)／障害発生(down)時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | cfgChgTrp(10) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | 装置設定変更時のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | pingFailTrp(11) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | Ping応答連続失敗のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | pingOKTrp(12) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | Ping応答成功のトラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┣ | system-erorrTrp(13) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | システムエラートラップ発出設定
[5 empty] | ┃ |  | ┗ | sfpTrp(14) | [7 empty] | RW | INT | enable(1),disable(2) | SFPトラップ発出設定
┃
[5 empty] | ┣ | paraStatus(3) | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraInNumber(1) | [8 empty] | RO | INT | 0、または、4(0でDNIOAE-A未実装) | インターフェイス数
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraInTable(2) | [8 empty] | NA
[5 empty] | ┃ | ┃ | ┗ | paraInEntry(1) | [7 empty] | NA
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┃ | [7 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | paraInIdx(1) | [6 empty] | RO | INT | 1～4 | インターフェイス識別子
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┗ | paraInSts(2) | [6 empty] | RO | INT | noMount(0),open(1),short(2) | 現在のInputパラレルポート運用状態
[5 empty] | ┃ | ┃
[5 empty] | ┃ | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraOutNumber(3) | [8 empty] | RO | INT | 0、または、4(0でDNIOAE-A未実装) | インターフェイス数
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraOutTable(4) | [8 empty] | NA
[5 empty] | ┃ | ┃ | ┗ | paraOutEntry(1) | [7 empty] | NA
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┃ | [7 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | paraOutIdx(1) | [6 empty] | RO | INT | 1～4 | インターフェイス識別子
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┗ | paraOutSts(2) | [6 empty] | RW | INT | noMount(0),open(1),short(2) | 現在のOutputパラレルポート運用状態
[5 empty] | ┃ | ┃
[5 empty] | ┃ | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncUse(5) | [8 empty] | RO | INT | inactive(0),active(1) | パラレル・イーサネット変換機能有効／無効
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncPoll(6) | [8 empty] | RO | INT | off(0),on(1) | ポーリング機能有効／無効
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncPollInterval(7) | [8 empty] | RO | INT | 500～65500 | ポーリング間隔
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncUdpPort(8) | [8 empty] | RO | INT | 49152～65535 | UDPポート番号
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncRetryNum(9) | [8 empty] | RO | INT | 2～5 | リトライ回数
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncRetryInterval(10) | [8 empty] | RO | INT | 500～65500 | リトライ間隔
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncSendHostNum(11) | [8 empty] | RO | INT | 0～4 | パラレル情報送信先ホスト数
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncSendTable(12) | [8 empty] | NA
[5 empty] | ┃ | ┃ | ┗ | paraSyncSendEntry(1) | [7 empty] | NA
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┃ | [7 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | paraSyncSendIdx(1) | [6 empty] | RO | INT | 1～4 | インターフェイス識別子
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | paraSyncSendIp(2) | [6 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | パラレル情報送信先ホストIPアドレス
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | paraSyncSendIpv6(3) | [6 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | パラレル情報送信先ホストIPv6アドレス
[5 empty] | ┃ | ┃ |  | ┗ | paraSyncSendName(4) | [6 empty] | RO | DisplayString | ドメイン名 | パラレル情報送信先ホストドメイン名
[5 empty] | ┃ | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraSyncRcvHostNum(13) | [8 empty] | RO | INT | 0～4 | インターフェイス数
[5 empty] | ┃ | ┗ | paraSyncRcvTable(14) | [8 empty] | NA
[5 empty] | ┃ |  | ┗ | paraSyncRcvEntry(1) | [7 empty] | NA
[5 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [7 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ |  |  | ┣ | paraSyncRcvIdx(1) | [6 empty] | RO | INT | 1～4 | インターフェイス識別子
[5 empty] | ┃ |  |  | ┣ | paraSyncRcvIp(2) | [6 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | パラレル情報送信元ホストIPアドレス
[5 empty] | ┃ |  |  | ┣ | paraSyncRcvRev(3) | [6 empty] | RO | INT | off(0),on(1) | パラレル情報反転のON/OFF
[5 empty] | ┃ |  |  | ┣ | paraSyncRcvPort(4) | [6 empty] | RO | DisplayString | パラレル入力 -> パラレル出力 | 受信したパラレル入力情報を反映させるパラレルポート
[5 empty] | ┃ |  |  | ┣ | paraSyncRcvIpv6(5) | [6 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | パラレル情報送信元ホストIPv6アドレス
[5 empty] | ┃ |  |  | ┗ | paraSyncRcvName(6) | [6 empty] | RO | DisplayString | ドメイン名 | パラレル情報送信元ホストドメイン名
┃
[5 empty] | ┣ | paraInTrap(4) | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ | ┣ | paraInTrapNumber(1) | [8 empty] | RO | INT | 4 | インターフェイス数
[5 empty] | ┃ | ┗ | paraInTrapTable(2) | [8 empty] | NA
[5 empty] | ┃ |  | ┗ | paraInTrapEntry(1) | [7 empty] | NA
[5 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [7 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[5 empty] | ┃ |  |  | ┣ | paraInTrapIdx(1) | [6 empty] | RO | INT | 1～4 | インターフェイス識別子
[5 empty] | ┃ |  |  | ┗ | paraInTraps(2) | [6 empty] | RW | INT | disable(0),open(1),short(2),change(3) | Inputパラレルポートのトラップ発出設定
┃
[5 empty] | ┗ | unitCondition(5)
[6 empty] | ┣ | arptableStatus(1) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | arptableHoldTime(1) | [7 empty] | RO | INT | 1～86400 | ARPキャッシュエントリの保持時間
[6 empty] | ┃ | ┣ | arptableStaticHostNumber(2) | [7 empty] | RO | INT | 0～10 | 静的登録ARPエントリ数
[6 empty] | ┃ | ┗ | arptableStaticHostTable(3) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | arptableStaticHostEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | arptableStaticHostIdx(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～10 | インターフェイス識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | arptableStaticHostIp(2) | [5 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | 静的登録ARPエントリの IP アドレス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | arptableStaticHostMac(3) | [5 empty] | RO | OCTET STRING | MACアドレス | 静的登録ARPエントリの MAC アドレス
[6 empty] | ┃ | [9 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┣ | autologoutStatus(2) | [8 empty] | RO | INT | 0～60(0で機能無効) | オートログアウトの設定値表示（単位：分）
┃
[6 empty] | ┣ | cfgfileNameStatus(3) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | cfgfileNameNumber(1) | [7 empty] | RO | INT | コンフィグファイル保持数 | 装置設定ファイル最大登録数
[6 empty] | ┃ | ┗ | cfgfileNameTable(2) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | cfgfileNameEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ |  |  |  | ※[INDEX]はfileIndex |  |  | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | fileIndex(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～3 | 装置設定ファイル名の識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | fileName(2) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING | (装置設定ファイル未登録時はNULL) | 装置設定ファイル名
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | entryUser(3) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING | (装置設定ファイル未登録時はNULL) | 装置設定ファイルを登録したユーザ名
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | fileSize(4) | [5 empty] | RO | INT |  | ファイルサイズ（単位：バイト）
[6 empty] | ┃ ┃ |  |  | ┃ ┣ | bootFile(5) | [5 empty] | RO | INT | non_use(0),use(1) | 次回起動時に、ブートファイルとして使用する ファイルか否かを示す
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | curentFile(6) | [5 empty] | RO | INT | non_use(0),use(1) | 現在使用中のブートファイルか否かを示す
┃
[6 empty] | ┣ | dateStatus(4) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | year(1) | [7 empty] | RO | INT | 2010～2050 | 西暦
[6 empty] | ┃ | ┣ | month(2) | [7 empty] | RO | INT | 1～12 | 月
[6 empty] | ┃ | ┣ | day(3) | [7 empty] | RO | INT | 1～31 | 日
[6 empty] | ┃ | ┣ | hour(4) | [7 empty] | RO | INT | 0～23 | 時
[6 empty] | ┃ | ┣ | minute(5) | [7 empty] | RO | INT | 0～59 | 分
[6 empty] | ┃ | ┗ | second(6) | [7 empty] | RO | INT | 0～59 | 秒
┃
[6 empty] | ┣ | ipconfigStatus(5) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | ipAddress(1) | [7 empty] | RO | IP ADDRESS | 設定による | 自局IPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | netmask(2) | [7 empty] | RO | IP ADDRESS | 設定による | サブネットマスク
[6 empty] | ┃ | ┗ | defaultGateway(3) | [7 empty] | RO | IP ADDRESS | 設定による | デフォルトデートウェイアドレス
┃
[6 empty] | ┣ | mngVlanStatus(6) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | mngVlanUse(1) | [7 empty] | RO | INT | inactive(0),active(1) | マネージメントVLAN機能の有効／無効
[6 empty] | ┃ | ┣ | mngVlanRecieveValnId(2) | [7 empty] | RO | INT | 1～4094 | 受信VLAN ID
[6 empty] | ┃ | ┣ | mngVlanRecieveTaggedOnly(3) | [7 empty] | RO | INT | enabled(1),disabled(2) | タグ無しパケット受信／破棄
[6 empty] | ┃ | ┗ | mngVlanTransmitVlanId(4) | [7 empty] | RO | INT | 0～4094(0でuntagged) | 送信VLAN ID
┃
[6 empty] | ┣ | pingPollingStatus(7) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | pingPollingUse(1) | [7 empty] | RO | INT | inactive(0),active(1) | ユニキャストフラッディング防止機能有効／無効
[6 empty] | ┃ | ┣ | pingPollingFail(2) | [7 empty] | RO | INT | off(0),1～120 | Ping応答連続失敗数
[6 empty] | ┃ | ┣ | pingPollingInterval(3) | [7 empty] | RO | INT | 10～1000 | Ping送信ポーリング間隔
[6 empty] | ┃ | ┗ | pingPollingHostTable(4) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | pingPollingHostEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | pingPollingHostIdx(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～10 | インターフェイス識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | pingPollingHostIp(2) | [5 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | Ping送信先ホストIPアドレス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | pingPollingHostIpv6(3) | [5 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | Ping送信先ホストIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | pingPollingHostName(4) | [5 empty] | RO | Display String | ドメイン名 | Ping送信先ホストドメイン名
┃
[6 empty] | ┣ | portconfigStatus(8) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | portconfigNumber(1) | [7 empty] | RO | INT | 2 | インタフェースの数
[6 empty] | ┃ | ┗ | portconfigStatusTable(2) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | portconfigStatusEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ |  |  | ※[INDEX]はportconfigIndex
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | portconfigIndex(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～2 | インターフェイス識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | portconfigUse(2) | [5 empty] | RO | INT | enable(1),disable(2) | ポートの有効／無効
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | portconfigFlow(3) | [5 empty] | RO | INT | enable(1),disable(2) | フロー制御の有効／無効
[6 empty] | ┃ ┃ |  |  | ┃ ┣ | portconfigSpeed(4) | [5 empty] | RO | INT | auto(0),speed-10Half(1),speed-10Full(2), speed-100Half(3),speed-100Full(4) | 通信モード設定
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | portconfigMaxSize(5) | [5 empty] | RO | INT | 1518～2048 | 最大受信パケット長
[6 empty] | ┃ ┃ |  |  | ┃ ┣ | portconfigAutoMdix(6) | [5 empty] | RO | INT | unknown(0),auto-MDIX(1), force-MDI(2),force-MDIX(3) | Auto-MDIX設定
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | portconfigBridge(7) | [5 empty] | RO | INT | enable(1),disable(2) | ブリッジ接続の有効／無効
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | portconfigChkPollingInterval(8) | [5 empty] | RO | INT | 200～1000 | ポートの状態監視間隔
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | portconfigChkPollingFilter(9) | [5 empty] | RO | INT | 1～30 | ポートの状態監視フィルタリング数
┃
[6 empty] | ┣ | rs232cEtherStatus(9) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cBoudrate(1) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS232cポート ボーレート設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cDatabit(2) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS232cポート データビット設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cParity(3) | [7 empty] | RO | INT | none(0),even(1),odd(2) | RS232cポート パリティ設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cStopbit(4) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS232cポート ストップビット設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cFlowControl(5) | [7 empty] | RO | INT | off(0),on(1) | RS232cポート フロー制御有効／無効
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cPin-assign(6) | [7 empty] | RO | INT | DTE(0),DCE(1) | RS232cポート ピン割り当て設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cCts-control(7) | [7 empty] | RO | INT | ForcedHigh(1),Normal(2) | RS232cポート CTS信号設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cEthProtocol(8) | [7 empty] | RO | INT | tcp(0),udp(1) | RS232c<->イーサ変換 IP接続先のプロトコル
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cEthPort(9) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS232c<->イーサ変換 IP接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cEthHostNum(10) | [7 empty] | RO | INT | 0～32 | RS232c<->イーサ変換 IP接続先ホスト数
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cEthHostTable(11) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ | ┃ | ┗ | rs232cEthRcvEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | rs232cEthHostIdx(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～32 | RS232c<->イーサ変換 IP接続先ホスト識別子
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | rs232cEthHostIp(2) | [5 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | RS232c<->イーサ変換 IP接続先ホストIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | rs232cEthHostIPv6(3) | [5 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | RS232c<->イーサ変換 IP接続先ホストIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┗ | rs232cEthHostName(4) | [5 empty] | RO | DisplayString | ドメイン名 | RS232c<->イーサ変換 IP接続先ホストドメイン名
[6 empty] | ┃ | ┃ | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cParityErrorMethod(12) | [7 empty] | RO | INT | logging-only(0),tcp(1),udp(2) | パリティエラー通知 方法
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cParityErrorIpAddress(13) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | パリティエラー通知 接続先のIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cParityErrorPort(14) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | パリティエラー通知 接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cParityErrorBitPattern(15) | [7 empty] | RO | OCTET STRING | 設定による | パリティエラー通知 ビットパターン
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cFramingErrorMethod(16) | [7 empty] | RO | INT | logging-only(0),tcp(1),udp(2) | フレーミングエラー通知 方法
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cFramingErrorIpAddress(17) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cFramingErrorPort(18) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cFramingErrorBitPattern(19) | [7 empty] | RO | OCTET STRING | 設定による | フレーミングエラー通知 ビットパターン
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cOverRunErrorMethod(20) | [7 empty] | RO | INT | logging-only(0),tcp(1),udp(2) | オーバランエラー通知 方法
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cOverRunErrorIpAddress(21) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | オーバランエラー通知 接続先のIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cOverRunErrorPort(22) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | オーバランエラー通知 接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cOverRunErrorBitPattern(23) | [7 empty] | RO | OCTET STRING | 設定による | オーバランエラー通知 ビットパターン
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cUDPreply(24) | [7 empty] | RO | INT | enable(1),disable(2) | UDP応答受信設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cUDPtimeout(25) | [7 empty] | RO | INT | 1～10 | UDP応答待ち時間
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cbuffersize(26) | [7 empty] | RO | INT | 1000～3000 | シリアル⇔イーサバッファサイズ
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cParityErrorIpv6Address(27) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | 設定による | パリティエラー通知 接続先のIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cParityErrorDomainName(28) | [7 empty] | RO | DisplayString | 設定による | パリティエラー通知 接続先のドメイン名
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cFramingErrorIpv6Address(29) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cFramingErrorDomainName(30) | [7 empty] | RO | DisplayString | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のドメイン名
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs232cOverRunErrorIpv6Address(31) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | 設定による | オーバーランエラー通知 接続先のIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┗ | rs232cOverRunErrorDomainName(32) | [7 empty] | RO | DisplayString | 設定による | オーバーランエラー通知 接続先のドメイン名
┃
[6 empty] | ┣ | rs422EtherStatus(10) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422Boudrate(1) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS422/485ポート ボーレート設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422Databit(2) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS422/485ポート データビット設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422Parity(3) | [7 empty] | RO | INT | none(0),even(1),odd(2) | RS422/485ポート パリティ設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422Stopbit(4) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS422/485ポート ストップビット設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422Termination(5) | [7 empty] | RO | INT | off(0),on(1) | RS422/485ポート 終端抵抗有効／無効
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422Wiring(6) | [7 empty] | RO | INT | wiring-4w(0),wiring-2w(1) | RS422/485ポート 4線式／2線式
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422EthProtocol(7) | [7 empty] | RO | INT | tcp(0),udp(1) | RS422/485<->イーサ変換 IP接続先のプロトコル
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422EthPort(8) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | RS422/485<->イーサ変換 IP接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422EthHostNum(9) | [7 empty] | RO | INT | 0～32 | RS422/485<->イーサ変換 IP接続先ホスト数
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422EthHostTable(10) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ | ┃ | ┗ | rs422EthHostEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | rs422EthHostIdx(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～32 | RS422/485<->イーサ変換 IP接続先ホスト識別子
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | rs422EthHostIp(2) | [5 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | RS422/485<->イーサ変換 IP接続先ホストIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┣ | rs422EthHostIpv6(3) | [5 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | RS422/485<->イーサ変換 IP接続先ホストIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┃ |  | ┗ | rs422EthHostName(4) | [5 empty] | RO | DisplayString | ドメイン名 | RS422/485<->イーサ変換 IP接続先ホストドメイン名
[6 empty] | ┃ | ┃ | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422ParityErrorMethod(11) | [7 empty] | RO | INT | logging-only(0),tcp(1),udp(2) | パリティエラー通知 方法
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422ParityErrorIpAddress(12) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | パリティエラー通知 接続先のIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422ParityErrorPort(13) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | パリティエラー通知 接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422ParityErrorBitPattern(14) | [7 empty] | RO | OCTET STRING | 設定による | パリティエラー通知 ビットパターン
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422FramingErrorMethod(15) | [7 empty] | RO | INT | logging-only(0),tcp(1),udp(2) | フレーミングエラー通知 方法
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422FramingErrorIpAddress(16) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs4223FramingErrorPort(17) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422FramingErrorBitPattern(18) | [7 empty] | RO | OCTET STRING | 設定による | フレーミングエラー通知 ビットパターン
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422OverRunErrorMethod(19) | [7 empty] | RO | INT | logging-only(0),tcp(1),udp(2) | オーバランエラー通知 方法
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422OverRunErrorIpAddress(20) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | オーバランエラー通知 接続先のIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422OverRunErrorPort(21) | [7 empty] | RO | INT | 設定による | オーバランエラー通知 接続先のTCPポート
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422OverRunErrorBitPattern(22) | [7 empty] | RO | OCTET STRING | 設定による | オーバランエラー通知 ビットパターン
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422UDPreply(23) | [7 empty] | RO | INT | enable(1),disable(2) | UDP応答受信設定
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422UDPtimeout(24) | [7 empty] | RO | INT | 1～10 | UDP応答待ち時間
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422buffersize(25) | [7 empty] | RO | INT | 1000～3000 | シリアル⇔イーサバッファサイズ
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422ParityErrorIpv6Address(26) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | 設定による | パリティエラー通知 接続先のIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422ParityErrorDomainName(27) | [7 empty] | RO | DisplayString | 設定による | パリティエラー通知 接続先のドメイン名
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422FramingErrorIpv6Address(28) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422FramingErrorDomainName(29) | [7 empty] | RO | DisplayString | 設定による | フレーミングエラー通知 接続先のドメイン名
[6 empty] | ┃ | ┣ | rs422OverRunErrorIpv6Address(30) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | 設定による | オーバーランエラー通知 接続先のIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┗ | rs422OverRunErrorDomainName(31) | [7 empty] | RO | DisplayString | 設定による | オーバーランエラー通知 接続先のドメイン名
┃
[6 empty] | ┣ | sfpStatus(11) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | sfpNumber(1) | [7 empty] | RO | INT | 1 | インタフェースの数
[6 empty] | ┃ | ┗ | sfpStatusTable(8) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | sfpStatusEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ |  |  | ※[INDEX]はsfpPortIndex
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpIndex(1) | [5 empty] | RO | INT | 1 | インターフェイス識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpType(2) | [5 empty] | RO | INT | sfp(1),no_sfp(2) | SFP対応ポート／SFP未対応ポート
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpMountStatus(3) | [5 empty] | RO | INT | mounted(1),unmounted(2) | SFPの実装状態
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpVender(4) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPのベンダ名
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpPartNo(5) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPの型名
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpSerialNo(6) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPのシリアル番号
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpWaveLength(7) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPの発行波長
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpDistance(8) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPの伝送距離
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpVcc(9) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPの電圧値
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpBias(10) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPのBias電流値
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpTemp(11) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPの温度値
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | sfpTxPower(12) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPのTxPower値
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | sfpRxPower(13) | [5 empty] | RO | DISPLAY STRING |  | SFPのRxPower値
┃
[6 empty] | ┣ | sntpStatus(12) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpUse(1) | [7 empty] | RO | INT | inactive(0),active(1) | SNTP機能有効／無効
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpMode(2) | [7 empty] | RO | INT | unicastMode(0),multicastMode(2),anycastMode(4) | SNTPモード
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpInterval(3) | [7 empty] | RO | INT | 64～604800 | ポーリング間隔
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpDelay(4) | [7 empty] | RO | INT | 64～1024 | サーバ時刻情報から遅らせる時間
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpAdjustRange(5) | [7 empty] | RO | INT | 64～1024 | サーバ時刻情報に対する許容誤差
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpIpAddress(6) | [7 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | NTPサーバIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpStratum(7) | [7 empty] | RO | INT | 0～15 | Stratum値
[6 empty] | ┃ | ┣ | sntpIpv6Address(8) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | NTPサーバIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ | ┗ | sntpDomainName(9) | [7 empty] | RO | DisplayString | ドメイン名 | NTPサーバドメイン名
┃
[6 empty] | ┣ | syslogStatus(13) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ ┃ | ┃ ┣ | syslogLogLevel(1) | [7 empty] | RO | INT | Emergency(0),Alert(1),Critical(2),Error(3), Warning(4),Notice(5),Infomation(6),Debug(7) | syslog送出レベル
[6 empty] | ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ | ┃ ┃┃ ┃ ┣ | syslogFacility(2) | [7 empty] | RO | INT | Kernel(0),User(1),Mail(2),System(3),Auth(4), Syslog(5),Lpr(6),News(7),UUCP(8),Cron(9), FTP(11),NTP(12),Local0(16),Local1(17), Local2(18),Local3(19),Local4(20), Local5(21),Local6(22),Local7(23) | ファシリティ
[6 empty] | ┃┃ | ┃ ┣ | syslogSeveritySystem(3) | [7 empty] | RO | INT | Emergency(0),Alert(1),Critical(2),Error(3), Warning(4),Notice(5),Infomation(6),Debug(7) | システムカテゴリセベリティ
[6 empty] | ┃┃ | ┃ ┣ | syslogSeverityPort(4) | [7 empty] | RO | INT | Emergency(0),Alert(1),Critical(2),Error(3), Warning(4),Notice(5),Infomation(6),Debug(7) | ポートカテゴリセベリティ
[6 empty] | ┃┃ | ┃ ┣ | syslogSeverityPower(5) | [7 empty] | RO | INT | Emergency(0),Alert(1),Critical(2),Error(3), Warning(4),Notice(5),Infomation(6),Debug(7) | 電源カテゴリセベリティ
[6 empty] | ┃┃ | ┃ ┣ | syslogSeveritySerial(6) | [7 empty] | RO | INT | Emergency(0),Alert(1),Critical(2),Error(3), Warning(4),Notice(5),Infomation(6),Debug(7) | シリアルカテゴリセベリティ
[6 empty] | ┃┃ | ┃ ┣ | syslogSeverityMC(7) | [7 empty] | RO | INT | Emergency(0),Alert(1),Critical(2),Error(3), Warning(4),Notice(5),Infomation(6),Debug(7) | MCカテゴリセベリティ
[6 empty] | ┃┃ | ┃ ┣ | syslogSeverityParallel(8) | [7 empty] | RO | INT | Emergency(0),Alert(1),Critical(2),Error(3), Warning(4),Notice(5),Infomation(6),Debug(7) | パラレルカテゴリセベリティ
[6 empty] | ┃ | ┣ | syslogHostNumber(9) | [7 empty] | RO | INT | 0～4 | syslog送出先ホスト数
[6 empty] | ┃ | ┗ | syslogHostTable(10) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | syslogHostEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | syslogHostIdx(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～4 | インターフェイス識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | syslogHostIp(2) | [5 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | syslog送出先ホストIPアドレス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | syslogHostIpv6(3) | [5 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | syslog送出先ホストIPv6アドレス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | syslogHostName(4) | [5 empty] | RO | DisplayString | ドメイン名 | syslog送出先ホストドメイン名
┃
[6 empty] | ┣ | ipv6configStatus(14) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | ipv6Use(1) | [7 empty] | RO | INT | Inactive(0),Enable(1) | IPv6有効／無効
[6 empty] | ┃ | ┣ | ipv6DefaultGateway(2) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | IPv6デフォルトゲートウェイアドレス
[6 empty] | ┃ | ┣ | ipv6AutoAddrCfgUse(3) | [7 empty] | RO | INT | Inactive(0),Enable(1) | IPv6オートアドレスコンフィギュレーション有効／無効
[6 empty] | ┃ | ┗ | ipv6AddrTable(4) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | ipv6AddrEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | ipv6AddrIndex(1) | [5 empty] | RO | INT | 0～3 | インターフェース識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | ipv6Address(2) | [5 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | IPv6アドレス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | ipv6Prefix(3) | [5 empty] | RO | IPV6 PREFIX | IPv6プレフィックス | IPv6プレフィックス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | ipv6PrefixLen(4) | [5 empty] | RO | INT | 1～128 | プレフィックス長
┃
[6 empty] | ┣ | ndcacheStatus(15) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | ndcacheStaticHostNumber(1) | [7 empty] | RO | INT | 0～10 | 静的登録ARPエントリ数
[6 empty] | ┃ | ┗ | ndcacheStaticHostTable(2) | [7 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  | ┗ | ndcacheStaticHostEntry(1) | [6 empty] | NA
[6 empty] | ┃ |  |  | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | ndcacheStaticHostIdx(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～10 | インターフェイス識別子
[6 empty] | ┃ |  |  | ┣ | ndcacheStaticHostIpv6(2) | [5 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | 静的登録ARPエントリの IPv6 アドレス
[6 empty] | ┃ |  |  | ┗ | ndcacheStaticHostMac(3) | [5 empty] | RO | OCTET STRING | MACアドレス | 静的登録ARPエントリの MAC アドレス
┃
[6 empty] | ┣ | dnsStatus(16) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[6 empty] | ┃ | ┣ | dnsIpAddress(1) | [7 empty] | RO | IP ADDRESS | IPアドレス | DNSサーバーIPアドレス
[6 empty] | ┃ | ┗ | dnsIpv6Address(2) | [7 empty] | RO | IPV6 ADDRESS | IPv6アドレス | DNSサーバーIPv6アドレス
┃
[6 empty] | ┗ | dnsPollingStatus(1) | [8 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[7 empty] | ┣ | dnsPollingFail(1) | [7 empty] | RO | INT | off(0),1～120 | DNS問い合わせ連続失敗数
[7 empty] | ┣ | dnsPollingInterval(2) | [7 empty] | RO | INT | 1～60 | DNS問い合わせインターバル
[7 empty] | ┗ | dnsPollingHostTable(3) | [7 empty] | NA
[8 empty] | ┗ | dnsPollingHostEntry(1) | [6 empty] | NA
[9 empty] | ┃ | [6 empty] | ACC | Data Type | DATA値 | 備考
[9 empty] | ┣ | pingPollingHostIdx(1) | [5 empty] | RO | INT | 1～100 | インターフェイス識別子
[9 empty] | ┗ | pingPollingHostName(2) | [5 empty] | RO | Display String | ドメイン名 | 定期問い合わせを行うドメイン名

## トラップ一覧
Trapパラメータ一覧(SNMPv1の場合)
種類 | 詳細 | TrapPDUデータ値
|  | enterprise | agentaddr | generic | specific | time-stamp | variable-bindings
coldStart | ハードリセット、および電源Onによる起動 | sysObjectID | IPアドレス | 0 | 0 | sysUpTime値
warmStart | ソフトリセットによる再起動 | sysObjectID | IPアドレス | 1 | 0 | sysUpTime値
LinkDown | リンクダウン | sysObjectID | IPアドレス | 2 | 0 | sysUpTime値 | ifIndex,ifAdminStatus,ifOperStatus
LinkUp | リンクアップ | sysObjectID | IPアドレス | 3 | 0 | sysUpTime値 | ifIndex,ifAdminStatus,ifOperStatus
authentication Failure | 登録のないコミュニティ名からのGet、およびSet要求 | sysObjectID | IPアドレス | 4 | 0 | sysUpTime値
dn9840-OSAPI-error | OSが提供するシステムコールでエラー発生 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 1 | sysUpTime値
dn9840-Interrupt-error | CPUから意図しない割り込みが発生 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 2 | sysUpTime値
dn9840-Fileopen-error | ファイルオープンエラー発生 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 3 | sysUpTime値
dn9840-PHY-error | CPUからPHYレジスタへの書込みにおいてエラー発生 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 5 | sysUpTime値
dn9840-FIFO-overflow | MACの送信FIFOにオーバフローが発生した場合に発生 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 6 | sysUpTime値
dn9840disc-runout | 送信ディスクリプタが枯渇した場合に発生 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 7 | sysUpTime値
dn9840-LoginFail | (管理ターミナルログイン失敗（3回失敗）) | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 101 | sysUpTime値
dn9840-PassChange | ログインパスワード変更 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 102 | sysUpTime値
dn9840-IPChage | IPアドレス変更 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 103 | sysUpTime値
dn9840-SubnetMaskChange | サブネットマスク変更 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 104 | sysUpTime値
dn9840-GatewayChange | デフォルトゲートウェイ変更 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 105 | sysUpTime値
dn9840-ManagerChange | SNMPマネージャ設定変更 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 106 | sysUpTime値
dn9840-ConfigChange | ターミナルオペレーションによる設定変更実行 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 107 | sysUpTime値
dn9840-PingFail | Ping応答連続失敗 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 108 | sysUpTime値 | pingPollingHostIdx,pingPollingHostIp
dn9840-PingOK | Ping応答成功 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 109 | sysUpTime値 | pingPollingHostIdx,pingPollingHostIp
dn9840-ParallelOpen | 接点入力(DNIOAE-A)の開放 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 110 | sysUpTime値 | paraOutIdx,paraOperStatus
dn9840-ParallelShort | 接点入力(DNIOAE-A)の短絡 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 111 | sysUpTime値 | paraOutIdx,paraOperStatus
dn9840-SfpMount | SFP挿入 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 112 | sysUpTime値
dn9840-SfpUnmount | SFP抜取 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 113 | sysUpTime値
dn9840-SfpTemperature | SFP温度異常 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 114 | sysUpTime値
dn9840-SfpVcc | SFP電圧異常 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 115 | sysUpTime値
dn9840-SfpBias | SFPバイアス電流異常 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 116 | sysUpTime値
dn9840-SfpTxpower | SFP発光レベル異常 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 117 | sysUpTime値
dn9840-SfpRxpower | SFP受光レベル異常 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 118 | sysUpTime値
dn9840-ipv6Active | IPv6有効 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 119 | sysUpTime値
dn9840-Ipv6Inactive | IPv6無効 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 120 | sysUpTime値
dn9840-Ipv6SetChg | IPv6設定変更 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 121 | sysUpTime値
dn9840-dnsFail | DNS定期問い合わせ失敗 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 122 | sysUpTime値 | dnsPollingHostIdx,dnsPollingName
dn9840-dnsOK | DNS定期問い合わせ成功 | sysObjectID | IPアドレス | 6 | 123 | sysUpTime値 | dnsPollingHostIdx,dnsPollingName
Trapパラメータ一覧(SNMPv2の場合)
種類 | 詳細 | TrapPDUデータ値
|  | variable-bindings[1] (SysUpTime.0) |  | variable-bindings[2] (SnmpTrapOID.0) |  |  | variable-bindings[3～]
coldStart | ハードリセット、および電源Onによる起動 | sysUpTime値 |  | ColdStartのOID
warmStart | ソフトリセットによる再起動 | sysUpTime値 |  | warmStartのOID
LinkDown | リンクダウン | sysUpTime値 |  | LinkDownのOID |  |  | ifIndex,ifAdminStatus,ifOperStatus
LinkUp | リンクアップ | sysUpTime値 |  | LinkUpのOID |  |  | ifIndex,ifAdminStatus,ifOperStatus
authentication Failure | 登録のないコミュニティ名からのGet、およびSet要求 | sysUpTime値 |  | authentication FailureのOID
dn9840-OSAPI-error | OSが提供するシステムコールでエラー発生 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.1
dn9840-Interrupt-error | CPUから意図しない割り込みが発生 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.2
dn9840-Fileopen-error | ファイルオープンエラー発生 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.3
dn9840-PHY-error | CPUからPHYレジスタへの書込みにおいてエラー発生 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.5
dn9840-FIFO-overflow | MACの送信FIFOにオーバフローが発生した場合に発生 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.6
dn9840disc-runout | 送信ディスクリプタが枯渇した場合に発生 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.7
dn9840-LoginFail | (管理ターミナルログイン失敗（3回失敗）) | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.101
dn9840-PassChange | ログインパスワード変更 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.102
dn9840-IPChage | IPアドレス変更 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.103
dn9840-SubnetMaskChange | サブネットマスク変更 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.104
dn9840-GatewayChange | デフォルトゲートウェイ変更 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.105
dn9840-ManagerChange | SNMPマネージャ設定変更 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.106
dn9840-ConfigChange | ターミナルオペレーションによる設定変更実行 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.107
dn9840-PingFail | Ping応答連続失敗 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.108 |  |  | pingPollingHostIdx,pingPollingHostIp
dn9840-PingOK | Ping応答成功 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.109 |  |  | pingPollingHostIdx,pingPollingHostIp
dn9840-ParallelOpen | 接点入力(DNIOAE-A)の開放 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.110 |  |  | paraOutIdx,paraOperStatus
dn9840-ParallelShort | 接点入力(DNIOAE-A)の短絡 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.111 |  |  | paraOutIdx,paraOperStatus
dn9840-SfpMount | SFP挿入 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.112
dn9840-SfpUnmount | SFP抜取 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.113
dn9840-SfpTemperature | SFP温度異常 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.114
dn9840-SfpVcc | SFP電圧異常 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.115
dn9840-SfpBias | SFPバイアス電流異常 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.116
dn9840-SfpTxpower | SFP発光レベル異常 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.117
dn9840-SfpRxpower | SFP受光レベル異常 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.118
dn9840-ipv6Active | IPv6有効 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.119
dn9840-Ipv6Inactive | IPv6無効 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.120
dn9840-Ipv6SetChg | IPv6設定変更 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.121
dn9840-dnsFail | DNS定期問い合わせ失敗 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.122 |  |  | dnsPollingHostIdx,dnsPollingName
dn9840-dnsOK | DNS定期問い合わせ成功 | sysUpTime値 |  | SysObjectID.0.123 |  |  | dnsPollingHostIdx,dnsPollingName