## 型番選定
光モジュールの型番を選定する |  |  |  |  | 型番の選定ができましたら、製品の詳細な仕様はこちらからご確認ください。
検索条件を入力してください
伝送速度（光）
伝送距離（km）
心数
光ファイバの種類
検索結果 | [10 empty] | ※注記は表下部をご確認ください。
型番 |  | 光モジュールの種類 | 伝送速度（光） | 準拠規格 | 心数 | 伝送距離（目安） | 発光波長 | 光許容損失 | 光ファイバの種類 | コネクタの種類 | 標準価格（税抜）
TRB100BA-02 |  | CFP2-ACO | 100G | CFP2-ACO | 2心 | 8～55km | 1567.13～1528.77nm | 2～17dB | SMF,DSF | LC | 2100000
EOLQ-851HG-02-MO |  | QSFP28 | 100G | 100GBASE-SR4 | その他 | ~100m※1 | 0.85μm | 0～1.2dB | MMF | MPO | 66700
LTA1328-PC+ |  | QSFP28 | 100G | 100GBASE-CWDM4 | 2心 | 2m~2km | 1.31μm | 0～3.5dB | SMF | LC | 210000
TRQ5E22ENF-LF000 |  | QSFP28 | 100G | 100GBASE-LR4 | 2心 | 2m~10km | 1.31μm | 0～6.3dB | SMF | LC | 358700
EOLP-8596-02-I |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-SR | 2心 | 2m～最大300m※2 | 0.85μm | 0~5.1dB | MMF | LC | 30000
EOLP-1396-10-I |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-LR | 2心 | 2m~10km | 1.31μm | 0~6.2dB | SMF | LC | 50000
WXTRPPAL8 |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-ZR | 2心 | 10G：30～80km | 1.55μm | 11~23dB | SMF,DSF | LC | 300000
WXTRPPAL8※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-ZR | 2心 | FEC：30～96km※3 | 1.55μm | 11~27dB※3 | SMF,DSF | LC | 300000
SPS-2381W-C550-046G |  | SFP+ | 10G※3 | OTU2e | 2心 | 40～100km | 1.55μm | 13~33dB※3 | SMF,DSF | LC | 923000
SPS-2381W-C530-046G |  | SFP+ | 10G※3 | OTU2e | 2心 | 40～100km | 1.53μm | 13~33dB※3 | SMF,DSF | LC | 923000
EOLP-BI1696-16ADIL |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：5～30km | 1.27μm | 10G：4.5～16dB | SMF | LC | 150000
EOLP-BI1696-16ADIL※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：5～40km※3 | 1.27μm | FEC：4.5～19dB※3 | SMF | LC | 150000
EOLP-BI1696-16DAIL |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：5～30km | 1.33μm | 10G：4.5～16dB | SMF | LC | 150000
EOLP-BI1696-16DAIL※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：5～40km※3 | 1.33μm | FEC：4.5～19dB※3 | SMF | LC | 150000
EOLP-BI1696-21ADIL |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：20～45km | 1.27μm | 10G：12～21dB | SMF | LC | 180000
EOLP-BI1696-21ADIL※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：20～48km※3 | 1.27μm | FEC：12～22dB※3 | SMF | LC | 180000
EOLP-BI1696-21DAIL |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：20～45km | 1.33μm | 10G：12～21dB | SMF | LC | 180000
EOLP-BI1696-21DAIL※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：20～48km※3 | 1.33μm | FEC：12～22dB※3 | SMF | LC | 180000
WXTRPPHL849 |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：32～80km | 1.49μm | 10G：11～23dB | SMF,DSF | LC | 200000
WXTRPPHL849※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：32~84km※3 | 1.49μm | FEC：11～24dB※3 | SMF,DSF | LC | 200000
WXTRPPHL855 |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：32～80km | 1.55μm | 10G：11～23dB | SMF,DSF | LC | 200000
WXTRPPHL855※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：32~84km※3 | 1.55μm | FEC：11～24dB※3 | SMF,DSF | LC | 200000
SPB-2870LW-046G |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：30～60km | 1.27μm | 10G：14~27dB | SMF | LC | 1297400
SPB-2870LW-046G※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：30～72km※3 | 1.27μm | FEC：14~32dB※3 | SMF | LC | 1297400
SPB-2970LW-046G |  | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | 10G：30～60km | 1.33μm | 10G：14~27dB | SMF | LC | 1297400
SPB-2970LW-046G※3 |  | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 1心 | FEC：30～72km※3 | 1.33μm | FEC：14~32dB※3 | SMF | LC | 1297400
TRS7081FECPA000-Cxx※4 |  | DWDM用SFP+ | 10G | DWDM用 | その他 | 10G：40～80km | 1566.31～ 1528.77nm | 10G：10~23dB | SMF,DSF | LC | 442000
TRS7081FECPA000-Cxx※3※4 |  | DWDM用SFP+ | 10G※3 | DWDM用 | その他 | FEC：40～96km※3 | 1566.31～ 1528.77nm | FEC：10~27dB※3 | SMF,DSF | LC | 442000
AXGD-5854-0512 |  | SFP | 1G | 1000BASE-SX | 2心 | 2m~550m | 0.85μm | 0~7.5dB | MMF | LC | 16000
AXGD-1354-0533 |  | SFP | 1G | 1000BASE-LX | 2心 | 2m~2km | 1.30μm | 0~7.5dB | MMF | LC | 24000
AXGD-1354-0533 |  | SFP | 1G | 1000BASE-LX | 2心 | 2m~15km | 1.31μm | 0~10.5dB | SMF | LC | 24000
AXGD-3354-0M01 |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 2心 | 10~45km | 1.31μm | 6~22dB | SMF | LC | 70000
F413S27415-D |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 2心 | 15~80km | 1.55μm | 6~24dB | SMF,DSF | LC | 200000
F413L27415-D |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 2心 | 40~115km | 1.55μm | 13~32dB | SMF,DSF | LC | 290000
SPS-73200BWG |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 2心 | 60~150km | 1.55μm | 18~41dB | SMF,DSF | LC | 541200
AXGD-1654-0583 |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 2m~30km | 1.31μm | 0~15dB | SMF | LC | 60000
AXGD-3754-0583 |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 2m~30km | 1.55μm | 0~15dB | SMF | LC | 60000
AXGD-3654-0M03 |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 15~55km | 1.31μm | 6~23dB | SMF | LC | 80000
AXGD-3754-0M04 |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 15~55km | 1.55μm | 6~25dB | SMF | LC | 80000
SPB-77120BLW-1510G |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 40~110km | 1.50μm | 12~31dB | SMF,DSF | LC | 374000
SPB-77120BLW-1590G |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 40~110km | 1.60μm | 12~31dB | SMF,DSF | LC | 374000
SPB-77160BLW-1510G |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 50~135km | 1.50μm | 15~37dB | SMF,DSF | LC | 585000
SPB-77160BLW-1590G |  | SFP | 1G | 1000BASE-X | 1心 | 50~135km | 1.60μm | 15~37dB | SMF,DSF | LC | 585000
F413L374x-D32※5 |  | CWDM用SFP | 1G | CWDM用 | 2心 | 40~110km | 1470nm~1610nm | 14~32dB | SMF,DSF | LC | 126000
AXFD-1314-0M03 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 2心 | 2m~2km | 1.31μm | 0~7.5dB | MMF | LC | 19000
AXFD-1314-0553 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 2心 | 2m~40km | 1.31μm | 0~19dB | SMF | LC | 30000
AXFD-1314-0M02 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 2心 | 2m~65km | 1.31μm | 0~30dB | SMF | LC | 52000
AXFD-1624-0M05 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 2m~10km | 1.31μm | 0~14dB | MMF | LC | 30000
AXFD-1624-0M05 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 2m~40km | 1.31μm | 0~19dB | SMF | LC | 30000
AXFD-1724-0M04 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 2m~10km | 1.55μm | 0~14dB | MMF | LC | 30000
AXFD-1724-0M04 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 2m~40km | 1.55μm | 0~19dB | SMF | LC | 30000
AXFD-1624-05D3 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 2m~65km | 1.31μm | 0~29dB | SMF | LC | 62000
AXFD-3724-05D3 |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 2m~65km | 1.55μm | 0~29dB | SMF | LC | 62000
F431L47451-D |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 15~130km | 1.50μm | 6~36dB | SMF,DSF | LC | 189000
F431L47459-D |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 15~130km | 1.60μm | 6~36dB | SMF,DSF | LC | 189000
SPB-37200BLW-1510G |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 50~170km | 1.50μm | 15~46dB | SMF,DSF | LC | 494000
SPB-37200BLW-1590G |  | SFP | 100M | 100BASE-FX | 1心 | 50~170km | 1.60μm | 15~46dB | SMF,DSF | LC | 494000
※1：使用するマルチモード光ファイバのグレードにより伝送距離が異なります。OM3グレード品：2ｍ～70ｍ、OM4グレード品：2m~100m
※2：使用するマルチモード光ファイバのグレードにより伝送距離が異なります。OM1（FDDI）グレード品：2ｍ～33ｍ、OM2（1G）グレード品：2ｍ～82ｍ、OM3（10G）グレード品：2ｍ～300ｍ
※3：DN6710E実装時で動作モードOTU2e+eFECI.7使用時。
※4：型番「xx」部には14～61から任意の波長を指定してください。当社製MUX/DEMUXと組み合わせて使用する場合は、製品毎の対応波長から任意の波長を当てはめてください。
※5：型番「x」部には製品毎の対応波長から、任意の波長を当てはめてください。
SFP（100M/1G）
詳細仕様 →
CFP2-ACO/QSFP28（100G）
詳細仕様 →
SFP+（10G）
詳細仕様 →

## データシート (hidden)
型番 | 光モジュール種類 | 対応速度_光 | 準拠規格 | 最小伝送距離 | 最大伝送距離 | 伝送距離_目安 | 心数 | 発光波長 | 光許容損失 | 適合光ファイバ | 適合コネクタ | 標準価格 | 検索No
TRB100BA-02 | CFP2-ACO | 100G | CFP2-ACO | 8 | 55 | 8～55km | 2心 | 1567.13～1528.77nm | 2～17dB | SMF,DSF | LC | 2100000 | 1
EOLQ-851HG-02-MO | QSFP28 | 100G | 100GBASE-SR4 | 0 | 0.1 | ~100m※1 | その他 | 0.85μm | 0～1.2dB | MMF | MPO | 66700 | 2
LTA1328-PC+ | QSFP28 | 100G | 100GBASE-CWDM4 | 0.002 | 2 | 2m~2km | 2心 | 1.31μm | 0～3.5dB | SMF | LC | 210000 | 3
TRQ5E22ENF-LF000 | QSFP28 | 100G | 100GBASE-LR4 | 0.002 | 10 | 2m~10km | 2心 | 1.31μm | 0～6.3dB | SMF | LC | 358700 | 4
EOLP-8596-02-I | SFP+ | 10G | 10GBASE-SR | 0.002 | 0.3 | 2m～最大300m※2 | 2心 | 0.85μm | 0~5.1dB | MMF | LC | 30000 | 5
EOLP-1396-10-I | SFP+ | 10G | 10GBASE-LR | 0.002 | 10 | 2m~10km | 2心 | 1.31μm | 0~6.2dB | SMF | LC | 50000 | 6
WXTRPPAL8 | SFP+ | 10G | 10GBASE-ZR | 30 | 80 | 10G：30～80km | 2心 | 1.55μm | 11~23dB | SMF,DSF | LC | 300000 | 7
WXTRPPAL8※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-ZR | 30 | 96 | FEC：30～96km※3 | 2心 | 1.55μm | 11~27dB※3 | SMF,DSF | LC | 300000 | 8
SPS-2381W-C550-046G | SFP+ | 10G※3 | OTU2e | 40 | 100 | 40～100km | 2心 | 1.55μm | 13~33dB※3 | SMF,DSF | LC | 923000 | 9
SPS-2381W-C530-046G | SFP+ | 10G※3 | OTU2e | 40 | 100 | 40～100km | 2心 | 1.53μm | 13~33dB※3 | SMF,DSF | LC | 923000 | 10
EOLP-BI1696-16ADIL | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 5 | 30 | 10G：5～30km | 1心 | 1.27μm | 10G：4.5～16dB | SMF | LC | 150000 | 11
EOLP-BI1696-16ADIL※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 5 | 40 | FEC：5～40km※3 | 1心 | 1.27μm | FEC：4.5～19dB※3 | SMF | LC | 150000 | 12
EOLP-BI1696-16DAIL | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 5 | 30 | 10G：5～30km | 1心 | 1.33μm | 10G：4.5～16dB | SMF | LC | 150000 | 13
EOLP-BI1696-16DAIL※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 5 | 40 | FEC：5～40km※3 | 1心 | 1.33μm | FEC：4.5～19dB※3 | SMF | LC | 150000 | 14
EOLP-BI1696-21ADIL | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 20 | 45 | 10G：20～45km | 1心 | 1.27μm | 10G：12～21dB | SMF | LC | 180000 | 15
EOLP-BI1696-21ADIL※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 20 | 48 | FEC：20～48km※3 | 1心 | 1.27μm | FEC：12～22dB※3 | SMF | LC | 180000 | 16
EOLP-BI1696-21DAIL | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 20 | 45 | 10G：20～45km | 1心 | 1.33μm | 10G：12～21dB | SMF | LC | 180000 | 17
EOLP-BI1696-21DAIL※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 20 | 48 | FEC：20～48km※3 | 1心 | 1.33μm | FEC：12～22dB※3 | SMF | LC | 180000 | 18
WXTRPPHL849 | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 32 | 80 | 10G：32～80km | 1心 | 1.49μm | 10G：11～23dB | SMF,DSF | LC | 200000 | 19
WXTRPPHL849※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 32 | 84 | FEC：32~84km※3 | 1心 | 1.49μm | FEC：11～24dB※3 | SMF,DSF | LC | 200000 | 20
WXTRPPHL855 | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 32 | 80 | 10G：32～80km | 1心 | 1.55μm | 10G：11～23dB | SMF,DSF | LC | 200000 | 21
WXTRPPHL855※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 32 | 84 | FEC：32~84km※3 | 1心 | 1.55μm | FEC：11～24dB※3 | SMF,DSF | LC | 200000 | 22
SPB-2870LW-046G | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 30 | 60 | 10G：30～60km | 1心 | 1.27μm | 10G：14~27dB | SMF | LC | 1297400 | 23
SPB-2870LW-046G※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 30 | 72 | FEC：30～72km※3 | 1心 | 1.27μm | FEC：14~32dB※3 | SMF | LC | 1297400 | 24
SPB-2970LW-046G | SFP+ | 10G | 10GBASE-R（BIDI） | 30 | 60 | 10G：30～60km | 1心 | 1.33μm | 10G：14~27dB | SMF | LC | 1297400 | 25
SPB-2970LW-046G※3 | SFP+ | 10G※3 | 10GBASE-R（BIDI） | 30 | 72 | FEC：30～72km※3 | 1心 | 1.33μm | FEC：14~32dB※3 | SMF | LC | 1297400 | 26
TRS7081FECPA000-Cxx※4 | DWDM用SFP+ | 10G | DWDM用 | 40 | 80 | 10G：40～80km | その他 | 1566.31～ 1528.77nm | 10G：10~23dB | SMF,DSF | LC | 442000 | 27
TRS7081FECPA000-Cxx※3※4 | DWDM用SFP+ | 10G※3 | DWDM用 | 40 | 96 | FEC：40～96km※3 | その他 | 1566.31～ 1528.77nm | FEC：10~27dB※3 | SMF,DSF | LC | 442000 | 28
AXGD-5854-0512 | SFP | 1G | 1000BASE-SX | 0.002 | 0.55 | 2m~550m | 2心 | 0.85μm | 0~7.5dB | MMF | LC | 16000 | 29
AXGD-1354-0533 | SFP | 1G | 1000BASE-LX | 0.002 | 2 | 2m~2km | 2心 | 1.30μm | 0~7.5dB | MMF | LC | 24000 | 30
AXGD-1354-0533 | SFP | 1G | 1000BASE-LX | 0.002 | 15 | 2m~15km | 2心 | 1.31μm | 0~10.5dB | SMF | LC | 24000 | 31
AXGD-3354-0M01 | SFP | 1G | 1000BASE-X | 10 | 45 | 10~45km | 2心 | 1.31μm | 6~22dB | SMF | LC | 70000 | 32
F413S27415-D | SFP | 1G | 1000BASE-X | 15 | 80 | 15~80km | 2心 | 1.55μm | 6~24dB | SMF,DSF | LC | 200000 | 33
F413L27415-D | SFP | 1G | 1000BASE-X | 40 | 115 | 40~115km | 2心 | 1.55μm | 13~32dB | SMF,DSF | LC | 290000 | 34
SPS-73200BWG | SFP | 1G | 1000BASE-X | 60 | 150 | 60~150km | 2心 | 1.55μm | 18~41dB | SMF,DSF | LC | 541200 | 35
AXGD-1654-0583 | SFP | 1G | 1000BASE-X | 0.002 | 30 | 2m~30km | 1心 | 1.31μm | 0~15dB | SMF | LC | 60000 | 36
AXGD-3754-0583 | SFP | 1G | 1000BASE-X | 0.002 | 30 | 2m~30km | 1心 | 1.55μm | 0~15dB | SMF | LC | 60000 | 37
AXGD-3654-0M03 | SFP | 1G | 1000BASE-X | 15 | 55 | 15~55km | 1心 | 1.31μm | 6~23dB | SMF | LC | 80000 | 38
AXGD-3754-0M04 | SFP | 1G | 1000BASE-X | 15 | 55 | 15~55km | 1心 | 1.55μm | 6~25dB | SMF | LC | 80000 | 39
SPB-77120BLW-1510G | SFP | 1G | 1000BASE-X | 40 | 110 | 40~110km | 1心 | 1.50μm | 12~31dB | SMF,DSF | LC | 374000 | 40
SPB-77120BLW-1590G | SFP | 1G | 1000BASE-X | 40 | 110 | 40~110km | 1心 | 1.60μm | 12~31dB | SMF,DSF | LC | 374000 | 41
SPB-77160BLW-1510G | SFP | 1G | 1000BASE-X | 50 | 135 | 50~135km | 1心 | 1.50μm | 15~37dB | SMF,DSF | LC | 585000 | 42
SPB-77160BLW-1590G | SFP | 1G | 1000BASE-X | 50 | 135 | 50~135km | 1心 | 1.60μm | 15~37dB | SMF,DSF | LC | 585000 | 43
F413L374x-D32※5 | CWDM用SFP | 1G | CWDM用 | 40 | 110 | 40~110km | 2心 | 1470nm~1610nm | 14~32dB | SMF,DSF | LC | 126000 | 44
AXFD-1314-0M03 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 2 | 2m~2km | 2心 | 1.31μm | 0~7.5dB | MMF | LC | 19000 | 45
AXFD-1314-0553 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 40 | 2m~40km | 2心 | 1.31μm | 0~19dB | SMF | LC | 30000 | 46
AXFD-1314-0M02 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 65 | 2m~65km | 2心 | 1.31μm | 0~30dB | SMF | LC | 52000 | 47
AXFD-1624-0M05 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 10 | 2m~10km | 1心 | 1.31μm | 0~14dB | MMF | LC | 30000 | 48
AXFD-1624-0M05 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 40 | 2m~40km | 1心 | 1.31μm | 0~19dB | SMF | LC | 30000 | 49
AXFD-1724-0M04 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 10 | 2m~10km | 1心 | 1.55μm | 0~14dB | MMF | LC | 30000 | 50
AXFD-1724-0M04 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 40 | 2m~40km | 1心 | 1.55μm | 0~19dB | SMF | LC | 30000 | 51
AXFD-1624-05D3 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 65 | 2m~65km | 1心 | 1.31μm | 0~29dB | SMF | LC | 62000 | 52
AXFD-3724-05D3 | SFP | 100M | 100BASE-FX | 0.002 | 65 | 2m~65km | 1心 | 1.55μm | 0~29dB | SMF | LC | 62000 | 53
F431L47451-D | SFP | 100M | 100BASE-FX | 15 | 130 | 15~130km | 1心 | 1.50μm | 6~36dB | SMF,DSF | LC | 189000 | 54
F431L47459-D | SFP | 100M | 100BASE-FX | 15 | 130 | 15~130km | 1心 | 1.60μm | 6~36dB | SMF,DSF | LC | 189000 | 55
SPB-37200BLW-1510G | SFP | 100M | 100BASE-FX | 50 | 170 | 50~170km | 1心 | 1.50μm | 15~46dB | SMF,DSF | LC | 494000 | 56
SPB-37200BLW-1590G | SFP | 100M | 100BASE-FX | 50 | 170 | 50~170km | 1心 | 1.60μm | 15~46dB | SMF,DSF | LC | 494000 | 57